Opis szafki zewnętrznej

Szafka (kapsuła) pozwalająca na przechowywanie AED. Szafka z modułem grzewczym, pozwalająca na przechowywanie AED w temperaturze od -20 do 40 stopni Celsjusza.

Wymagania dotyczące oferowanej szafki:

- Szafka kompatybilna z zaoferowanym defibrylatorem AED.

- Szafka posiadająca wystarczającą ilość miejsca do przechowywania dodatkowych akecosriów.

- Kolor szafki czerwony / zielony (wybrać). Kolor pokrywy – jasny, mleczny, z uchwytem w kolorze szafki.

- Sposób otwierania: Otwarcie pokrywy poprzez pociągnięcie za uchwyt

- Taśma przytrzymująca pokrywę po otwarciu

- Automatyczne uruchamianie alarmu dźwiękowego po otwarciu.

- Oświetlenie LED - AED jest na stałe oświetlone po zmroku, a po otwarciu ścoatło zaczyna migać.

- Możliwość podłączenia szafki do sieci 230V

- Materiał wykonnia: HDPE , PP plastik, stal nierdzewna AISI 304

- Materiał wykonania elementów konstrukcyjych takich jak uchwyt, pokrywa, zawieszka, płyty dzielące, zamek – stal nierdzewna AISI 304.

- Średnica: Ø 55 cm

- Szerokość wewnętrzna: Ø 48,5 cm

- Głębokość: 21,4 cm

- Waga maksymalna: 5,8 kg

- Wodoodporność: IP 56

- Wytrzymałość : IK 10

- Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim.

- Minimum 2 lata gwarancji

TABELA

| Opis wymaganych parametrów | Czy spełnia? |
| --- | --- |
| Szafka kompatybilna z zaoferowanym defibrylatorem AED. | TAK |
| Szafka posiadająca wystarczającą ilość miejsca do przechowywania dodatkowych akecosriów. | TAK |
| Kolor szafki czerwony / zielony (wybrać) | TAK |
| Kolor pokrywy – jasny, mleczny, z uchwytem w kolorze szafki. | TAK |
| Sposób otwierania: Otwarcie pokrywy poprzez pociągnięcie za uchwyt | TAK |
| Taśma przytrzymująca pokrywę po otwarciu | TAK |
| Automatyczne uruchamianie alarmu dźwiękowego po otwarciu. | TAK |
| Oświetlenie LED - AED jest na stałe oświetlone po zmroku, a po otwarciu ścoatło zaczyna migać. | TAK |
| Możliwość podłączenia szafki do sieci 230V | TAK |
| Materiał wykonnia: HDPE , PP plastik, stal nierdzewna AISI 304 | TAK |
| Materiał wykonania elementów konstrukcyjych takich jak uchwyt, pokrywa, zawieszka, płyty dzielące, zamek – stal nierdzewna AISI 304. | TAK |
| Średnica: Ø 55 cm | TAK |
| Szerokość wewnętrzna: Ø 48,5 cm | TAK |
| Głębokość: 21,4 cm | TAK |
| Waga maksymalna: 5,8 kg | TAK |
| Wodoodporność: IP 56 | TAK |
| Wytrzymałość : IK 10 | TAK |
| Instrukcja obsługi i montażu w języku polskim. | TAK |
| Minimum 2 lata gwarancji | TAK |

Opcjonalnie:

1.

Tablica AED dopasowana do szafki. Na tablicy informacja „Defibrylator AED”, instrukcja krok po kroku, numer alarmowy.

Materiał wykonania: spienione PCV z nadrukiem i laminatem, grubość 4 mm

Orientacja: pozioma / pionowa (wybrać)

Wymiar: ok. 100 cm szerokości, 70 cm wysokości dla orientacji poziomej lub 65 cm szerokości i 70 cm wysokości (wybrać)

Kolor – biało szary, z elementami czerwieni / zieleni  (wybrać)

2.

Tabliczki kierujące do defibrylatora AED.

W lewo  – 1 sztuka

W prawo – 1 sztuka

Po schodach w dół – 1 sztuka

Po schodach w górę – 1 sztuka (wybrać)

Materiał wykonania: spienione PCV z nadrukiem i laminatem, grubość 4 mm

Wymiar: 40 cm szerokości, 20 cm wysokości.

Kolor – biało szary, z elementami czerwieni / zieleni  (wybrać)

3.

Tabliczka z miejscem do wpisania, gdzie ulokowane jest AED.

Materiał wykonania: spienione PCV z nadrukiem i laminatem, grubość 4 mm

Wymiar: 40 cm szerokości, 40 cm wysokości.

Kolor – biało szary, z elementami czerwieni / zieleni  (wybrać)